**ПАМЯТКА**

**для собственников (нанимателей) жилых помещений с**

**ДВУХПРОВОДНОЙ**

**системой электроснабжения**

В настоящее время в старом жилом фонде Республики Беларусь в большинстве жилых домов в квартирах эксплуатируется двухпроводная электрическая проводка, которая физически и морально устарела и не позволяет в полной мере обеспечить безопасность и надёжность её эксплуатации. При этом, замена внутренней электропроводки квартир не входит в объем работ, выполняемых в ходе капитального ремонта жилого дома и должна проводиться за счет финансовых средств для собственников (нанимателей) жилых помещений.

Необходимо отметить то, что современные бытовые электрические приборы обладают повышенными требованиями в вопросе обеспечения электробезопасности, в связи с чем, в большинстве своем, предназначены для работы в трехпроводной электрической сети. При подключении таких приборов в двухпроводную сеть, в случаи их поломки на корпусе приборов может появиться опасный электрический потенциал, что, в свою очередь может создать угрозу жизни и здоровью людей.

Чтобы обезопасить свою жизнь и жизни близких людей, **настоятельно рекомендуем Вам выполнить реконструкцию внутренней электропроводки квартиры с заменой двухпроводной системы на трехпроводную.**

Если реконструкция внутренней электропроводки квартиры не проводилась, но при этом возникла необходимость использования электрических приборов, подключаемых к электрической сети при помощи вилки с «заземляющими» контактами (стиральная машина, холодильник, электроводонагреватель, электрообогреватель и т.п.), Вам необходимо:

1. От этажного (квартирного) щитка проложить отдельную кабельную линию с тремя медными жилами.

2. Подключение кабельной линии в этажном (квартирном) щитке должно быть выполнено к дифференциальному автоматическому выключателю с током срабатывания не более 30 мA.

3. Для подключения электрического прибора установить электрическую розетку соответствующего климатического исполнения с заземляющими контактами (РЕ-контакты).

4. Защитный РЕ-проводник смонтированной кабельной линии подключить к заземляющей шине (РЕ-шине) этажного щита и РЕ-контакту электрической розетки, установленной для подключения электрического прибора.

**Устанавливать перемычку между нулевым (N) контактом и заземляющим (РЕ) контактом электрической розетки КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!**

Данные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с проектным решением, разработанным согласно требованиям технических нормативных правовых актов, квалифицированным электротехническим персоналом.

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДАННОЙ ПАМЯТКИ ПОЗВОЛИТ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТРАВМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ!**

С уважением**,**

**ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР**